Exempel på anbudsförfrågan med offertsvarsmall

Här är ett exempel på anbudsförfrågan med offertsvarsmall som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare gärna får använda för att begära in offerter av leverantörer av laddutrustning. Anbudsförfrågan och offertsvarsmallen ger exempel och tips på flera typer av laddstationer, skallkrav, redovisningskrav, förutsättningar – välj det som passar er bostadsrättsförening.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anbudsförfrågan

Hej!

Vi är en bostadsrättsförening som ska investera i laddplatser för elbilar och hoppas därför att ni vill lämna ett anbud enligt nedanstående förfrågan med skallkrav och förutsättningar. Besvara offertsvarsmallens punkter 1-11 och fyll i tabellen om laddutrustning och tjänster.

Anläggningsadress

Bostadsrättsföreningen NN

Adress:

Kontaktperson/uppgiftslämnare

Namn

E-post:

Telefon:

Behovsbild

| Ladduttag/tjänster | Idag | Om 1-2 år |
| --- | --- | --- |
| Normalladdning 16 A, 230 V 3,7 kW(antal uttag), |  |  |
| Normalladdning 16 A, 400 V, 11 kW (antal uttag) |  |  |
| Semisnabb laddning 32 A, 400 V , 22kW (antal uttag) |  |  |
| Övervakning och underhåll på distans (molntjänst) |  |  |
| Betallösning (ja/nej): |  |  |
| Drift och underhåll (ja/nej): |  |  |
| Kundtjänst (ja/nej): |  |  |

Övrigt

Bifogade ritningar:

Anläggningsnummer elabonnemang:

Vi ber er lämna anbud senast den ÅÅ.MM.DD och boka tid för besök under vecka x –y.

Med vänlig hälsning

………………………

Skallkrav anbudsgivare

Anbudsgivare ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige.

Anbudsgivare ska vara registrerad för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis som ska bifogas anbudet.

Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk bas. Vi kan komma att begära in uppgifter om anbudsgivaren från kreditupplysningsföretag.

Anbudsgivare ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser och kompetens att utföra uppdraget. Detta ska framgå av anbudet som ska innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget.

Anbudsgivare ska ha erfarenhet från tidigare utförda uppdrag av liknande art och omfattning utförda under de senaste tre åren. Detta ska styrkas med i anbudet angivna kundreferenser (minst 2 st) med kontaktperson, telefonnummer och e-post samt en kort beskrivning av det genomförda uppdraget.

Förutsättningar

Platsbesök

Anbudsgivaren ska boka en tid för platsbesök i god tid innan sista anbudsdag. Ett platsbesök är en förutsättning för att få lämna anbud.

Ersättning

Anbudsgivaren har inte rätt att fakturera kostnad för platsbesök eller anbud.

Anbud

Anbud ska lämnas enligt bifogad mall samt med tillhörande bilagor enligt denna förfrågan.

Svarsdatum

Anbud ska ha inkommit till ovan angiven kontaktperson senast XXXX-XX-XX

Utvärdering

Anbud kommer att utvärderas med avseende på pris, kvalitet, helhetslösning samt anbudsgivarens kompetens, kapacitet och lämnade referenser.

Offertsvarsmall

Nedanstående punkter besvaras i särskild offert med tabellen nedan ifylld som bilaga:

- Ange fabrikat, antal och specifikation på offererade laddare i nedanstående tabell (bifoga även produktblad).

- Beskriv de tjänster som ni kan erbjuda och respektive tjänsts kostnader i nedanstående tabell (bifoga även eventuella beskrivningar).

- Molntjänst eller betallösning önskas och offererade laddare ska klara detta utan hårdvarukomplettering (utom eventuellt SIM-kort).

- Installationer ska göras enligt gällande elsäkerhetskrav.(Eventuellt nytt fördelningsskåp  ska vara dimensionerat efter behov enligt förfrågan under kolumn 1-2 år)

- Ange om befintlig elcentral behöver byggas ut och om och hur det påverkar befintligt elabonnemang idag och om 1-2 år.

- Beskriv och bifoga ritning/skiss över vilka platser som kommer att förses med ladduttag och hur elmatning och eventuell kommunikation ska installeras.

- Ange pris. Arbetet ska utföras som totalentreprenad enligt ABT 06 till fast pris inkl. moms.

- Ange skillnad i kostnad inkl. moms för elabonnemang för BRF och elbilsägare om BRF:ens elabonnemang används för laddstationen alternativt elbilägaren själv skaffar eget elabonnemang. (Om elbilsägaren har eget abonnemang behövs en laddbox/stolpe per laddplats).

- Intyg om att anbudsgivaren uppfyller skallkrav (ange ja/nej) samt bifoga F-skattebevis.

- Referensuppdrag och kontaktuppgifter.

- Leverantörens fullständiga kontaktuppgifter.

LADDUTRUSTNING

| Laddstation: | Beteckning | Kommentar: |
| --- | --- | --- |
| Normalladdning 16 A, 230 V 3,7 kW, |  |  |
| Normalladdning 16 A, 400 V, 11 kW |  |  |
| Semisnabb laddning 32 A, 400 V , 22kW |  |  |
| Redovisningskrav: | Ingår JA/NEJ | Pris (om tillämpligt) + kommentar: |
| Laddstation monterad på stolpe eller vägg |  |  |
| Mode 3 |  |  |
| Laddstation skall mata två parkeringsplatser |  |  |
| Uppkopplad via nätverk, (Wifi/ 3G/GPRS, LAN) |  |  |
| Uttag Typ 1 eller 2 eller spiralkabel med kontaktdon Typ 1 eller 2 på respektive laddpunkt. (Observera att spiralkablarna inte får vidröra marken vid korrekt upphängning samt ska vid utsträckt läge kunna nå en kontaktpunkt belägen på ett avstånd av minst 5 m) |  |  |
| Laddstationen skall kunna lastbalansera mellan uttagen |  |  |
| Nollställning av jordfelsbrytare skall kunna göras utan verktyg |  |  |
| Larm vid felfunktion när det gäller bilen, kommunikationen, stationen, och yttre elnät |  |  |
| Laddaren skall kunna uppdateras, startas om, konfigureras, underhållas på distans |  |  |
| forts. Redovisningskrav | Ingår JA/NEJ | Pris (om tillämpligt) + kommentar: |
| Laddaren skall hantera på marknaden förekommande öppna kommunikationsprotokoll inklusive OCCP 1.5 och dess uppgraderingar |  |  |
| Matning från elnätet med 16A/400 till 63A/400V |  |  |
| Temperaturområde -30-+40 grader C |  |  |
| Identifiering av användare med RFID |  |  |
| Drifttagning av laddstation skall ingå inklusive testladdning med samtliga laddstationens kontakter. Drifttagningen skall dokumenteras i protokoll. |  |  |
| Laddaren skall kunna ladda alla på marknaden förekommande serietillverkade elbilar/laddhybrider |  |  |
| Klara av att mäta hur mycket energi varje laddning förbrukar med en MID-godkänd laddare |  |  |
| 5-års garanti enligt ABT 06 |  |  |

| TJÄNSTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tjänst | Pris inkl moms | Enhet | Kommentar |
| SIM-kort för Internetuppkoppling (ett SIM-kort räcker för att koppla upp flera laddstationer) |  | kr / månad |  |
| Molntjänst med kontinuerlig uppgradering av mjukvaran i laddstationerna. Statistik via portal. Larm och övervakning via portal. |  | kr per ladduttag per månad |  |
| Aktiv övervakning och larm till beställaren vid problem. |  | kr per ladduttag per månad. |  |
| Mjukvara för dynamisk lastbalansering mellan flera laddare. Om även effektvakt mot fastighetens elnät så tillkommer en hårdvarukostnad. |  | kr per ladduttag per månad. |  |
| Laddkort med RFID. Abonnemang för den som vill ladda löper per 12 månader från start. Abonnemangskostnaden debiteras månadsvis till den som har tecknat abonnemanget. Den el som laddas i bilen debiteras abonnemanget månadsvis i efterskott. 1 st RFID laddkort per abonnemang ingår. |  | kr per månad + exkl kostnad för den el som laddas i bilen. |  |
| Kundtjänst – Telefonsupport för elbilsförare. Alltid tillgänglig alla dagar i veckan, året runt. |  | kr per ladduttag per månad |  |
| forts. Tjänst | Pris inkl moms | Enhet | Kommentar |
| Utryckning inom 24 timmar från larm. Felsök på laddplats och åtgärdsplan med återkoppling. Garantilarm debiteras laddstationstillverkaren under garantiperioden. |  | kr i startkostnad + kr / timme. |  |
| Projektering och projektledning |  | kr/tim |  |
| Årlig besiktning med konditionering av jordfelsbrytare. Laddtest med testutrustning. Okulärbesiktning av kablage, laddstation och laddplats. Avtorkning av laddutrustning, dokumentation och återkoppling |  | kr per plats + kr / ladduttag |  |